Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

| Vides raksturojums | Ventilatora raksturojums | Elektrodzinējs | Piezīme |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaiss | t max | Nosūkšanas jauda max. | Konfigurācija | Tips | Turbīnas ritenis (impeller) | Ievads | Izeja | Korpuss | Pieslēgums | Izolācijas klase, aizsardzība |  |
| Ķīmiski agresīva vide | līdz 50oC | 1500 m3/st | RD 0 | zemspiediena | Nerūsējošs tērauds | Caurule D=250mm | D=280mm | Pretkorozijas pārklājums | 400V-3F | F klase ≥ IP 54 | Statņa uzstādīts agregāts |

Ražošanas saimniecības notekūdeņu  (fekālās) stacijas izmēri:

S = 23.3 m2

h = 9.2 m

V = 214 m3

Gaisa apmaiņas kārtība = 5 ÷ 7 x 214 ~ 1500 m/st