Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

Vides raksturojums		Ventilatora raksturojums					Elektrodzinējs		Piezīme
Gaiss	t max	Nosūkšanas jauda max.	Konfigurācija	Tips	Turbīnas ritenis (impeller)	Ievads	Izeja	Korpuss	Pieslēgums	Izolācijas klase, aizsardzība
Ķīmiski agresīva vide	līdz 50oC	1500 m3/st	RD 0	zemspiediena	Nerūsējošs / tērauds	Caurule / D=250mm	D=280mm	Pretkorozijas pārklājums	400V-3F	F klase ≥ IP 54	Statņa uzstādīts agregāts

Ražošanas saimniecības notekūdeņu (fekālās) stacijas izmēri:

S = 23.3 m2
h = 9.2 m
V = 214 m3

Gaisa apmaiņas kārtība = 5 ÷ 7 x 214 ~ 1500 m/st