APSTIPRINĀTS:

Komisijas priekšsēdētājs:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ O.Dovgiy

Pastāvīgo iepirkuma komisijas

2013.gada 10.jūlija sēdē

(protokols Nr. 1-16/6)

**Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”**

**NOLIKUMS**

**iepirkumam**

ID Nr: SPK **2013/6**

**„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”**

Daugavpils, 2013

**1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

* 1. **Iepirkuma identifikācijas numurs: SPK** 2013/6
  2. **Pasūtītājs**

**Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”** (turpmāk nolikuma tekstā – PSIA „SPK”)

Višķu iela 21 K, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr. 41503002428

PVN Nr. LV41503002428

Banka: AS „SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV13 UNLA 0050 0021 1725 4

Tālr./Fakss: + 371 654-24769

E-pasts: spkpsia@gmail.com

Mājas lapa internetā: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv)

* 1. **Iepirkuma veikšanas metode**
     1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta (turpmāk nolikuma tekstā – PIL) regulējumam.
  2. **Iepirkuma priekšmets**

**„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”** atbilstoši šī nolikuma, tehniskās specifikācijas prasībām un projekta dokumentāciju;

* + 1. iepirkuma priekšmeta daļa – būvdarbi (darbi), pakalpojuma CPV kods 45000000-7 (celtniecības darbi);
    2. iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās, pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

**1.5.** **Līguma izpildes laiks un vieta**

* + 1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils, Sēlijas ielā 18;
    2. Līguma izpilde: Par iepirkuma priekšmeta – Darbi jāuzsāk pēc līguma (*nolikuma 7.pielikums*) noslēgšanas un Darbi jānodod Pasūtītājam **ne vēlāk kā 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā** pēc Līguma noslēgšanas.
  1. **Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta**
     1. Piedāvājumi iepirkumam iesniedzami **līdz 2013.gada 29.jūlija**, plkst. 15:00, pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, Daugavpils, Višķu ielā 21 K, 1 kab.;
     2. Pasūtītājs neatvērtu piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
  2. **Nolikuma saņemšanas vieta un papildus informācijas sniegšana**
     1. Pretendenti ar nolikumu var iepazīties un lejupielādēt PSIA „SPK” tīmekļa vietnē [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv), sadaļā „Izsole” vai PSIA „SPK”, Višķu ielā 21 K, Daugavpils, darba dienās, **līdz 2013.gada 29.jūlija**, plkst. 15:00;

1.7.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv), sadaļā „Izsole”;

1.7.3. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta PSIA „SPK” mājas lapā [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv) sakarā ar šo iepirkumu;

* + 1. Pasūtītāja Kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju: PSIA „SPK” iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Oleg Dovgiy, m. tālr. +371 26344047, tālr./fakss: +371 65424769, e-pasts: spkpsia@gmail.com;
  1. **Piedāvājuma derīguma termiņš**
     1. Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;
     2. Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts mainīt savu piedāvājumu.
  2. **Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids**
     1. Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, piestādot Bankas galvojumu (oriģinālu) pēc parauga (*nolikuma 2.pielikums*) 1000 Ls (viens tūkstotis latu) apmērā;
     2. Bankas galvojuma nosacījumiem jāatbilst *nolikuma 2.pielikumam*;
     3. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts;
     4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
        1. līdz iepirkuma procedūras dokumentos minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas noteikts, sākot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

1.9.4.2. ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, - līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma procedūras dokumentos un līgumā). Līguma nodrošinājums ir pasūtītāja un konkursā izraudzītā pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums;

* + - 1. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.9.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

* + - 1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
      2. izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;
      3. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
    1. Pretendentiem, kas nav izturējuši konkursu, tiek atgriezta garantija pēc līguma noslēgšanas ar konkursa uzvarētāju.

1. **NOTEIKUMI PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI UN IESNIEGŠANAI**
   1. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, sagatavotiem datordrukā.
   2. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Piedāvājumiem jābūt slēgtā, ar uzņēmuma zīmogu apzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes vēstulē norāda pretendenta nosaukumu, adresi un kontakttālruni un norādi, kas satur iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. Pretendents piedāvājumu iesniedz vienā eksemplārā.
   3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu mainīt, grozīt, papildināt vai labot.
   4. Piedāvājumam jābūt:
      1. cauršūtam (caurauklotam) nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz tā norādams cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pārstāvis;
      2. ar secīgi numurētām lapām;
      3. ar piedāvājuma satura rādītāju.
   5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

2.5.1.Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienota Pieteikuma vēstule (*nolikuma 1. pielikums – Pieteikuma vēstules forma*);

2.5.2.Tehniskais piedāvājums;

2.5.3. Finanšu piedāvājums.

* 1. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija papīra formātā, kā arī CD matricā jāiesniedz tāmju komplekts XLS formātā (ar ietvertām aprēķina formulām). Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.
  2. Piedāvājumu jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaru). Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
  3. Piedāvājuma kopijas un oriģinālu jāiesaiņo kopā.
  4. Visām piedāvājumā ietvertajām cenām ir jābūt norādītām Latvijas Republikas oficiālajā valūtā – Latvijas latos (LVL) un ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
  5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

2.11.Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

2.12.Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

1. **PRASĪBAS PRETENDENTAM**

3.1. Konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, kurš LR vai savas valsts likumdošanā noteiktā kārtībā ieguvis atļauju veikt uzņēmējdarbību konkursā paredzētās būvniecības jomās.

3.2. Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt līgumu.

* 1. **Pretendentu izslēgšanas nosacījumi:**
     1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu PIL 8.1 panta piektajā daļā 1.,2.puntkā noteiktajos gadījumos.
     2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai piedāvājuma realizācijā plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, iesniedzams apliecinājums, ka uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav attiecināmi PIL 8.1 panta piektajā daļā minētie nosacījumi.
  2. **Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:**
     1. Nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
     2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
     3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
     4. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības;
     5. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, veicis un nodot ekspluatācijā vismaz 3 (trīs) objektus ar līdzvērtīgiem šī iepirkuma priekšmeta minētiem darbiem, t.sk. ne mazāk kā 1(viens) objekts – būvdarbi publiskajās ēkās. Informācijai jāpievieno vismaz divas pozitīvas atsauksmes.
     6. Pretendenta būvdarbu vadītājam pēdējo 3 gadu laikā ir pieredze katlu ierīkošanas būvdarbu vadīšanā, ko apliecina Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV, kurā iekļauta informācija par atbilstošo pieredzi, norādot objektus, kuros veikta būvdarbu vadība un pasūtītāja kontaktpersonas tālruņus.

3.5.Pretendentam,kurš tika atzīts par uzvarētāju, no sava vārda jāsaņem atļauju uz būvniecību.

1. **PASKAIDROJUMI PAR KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTU SAGATAVOŠANU**

**4.1. Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši kvalifikācijas dokumenti:**

4.1.1. Pieteikuma vēstule (*nolikuma 1.pielikums – Pieteikuma vēstules forma*);

4.1.2. Pretendenta apliecināta Latvijas Republikas (turpmāk LR) Komercreģistra vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija (notariāls apliecinājums nav nepieciešams);

4.1.3. Pretendenta apliecināta LR Būvkomersanta reģistrācijas apliecība kopija un lēmuma kopija par ikgadējo informācijas atjaunošanu būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt noteikumos noteiktos būvdarbus (notariāls apliecinājums nav nepieciešams).

4.1.4. Informācija par būvdarbu vadītāju:

4.1.4.1. Pretendenta apliecināta būvdarbos atbildīgā būvdarbu vadītāja sertifikātu kopijas (Latvijas Republikas Būvinženieru savienības izsniegtam būvprakses sertifikātam ēku būvdarbu vadīšanā), kā arī sertifikāti, kas ļauj nodarboties ar: ūdensapgādes, apkures, kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību; elektroietaišu, t.sk. ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, u.c. sertifikāti, kas nepieciešami nolikuma minēto būvdarbu vadīšanai.

4.1.4.2. Būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka viņam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze būvdarbos ar līdzvērtīgiem šī iepirkuma priekšmeta minētiem darbiem, t.sk. ne mazāk kā 1 (viens) objekts - būvdarbi publiskajās ēkās – noformēts atbilstoši nolikuma *pielikumam Nr.6.* Informācijai jāpievieno Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV.

4.1.5. Realizēto objektu saraksts par pēdējiem pieciem gadiem. Sarakstā uzrādīt informāciju par pasūtītāju, objektu, darbu veidu un apjomu (latos), kādu pretendents veicis, kontakttālruņus atsauksmju iegūšanai (*nolikuma 4.pielikums*). Informācijai jāpievieno vismaz divas pozitīvas atsauksmes.

4.1.6. Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

4.1.6.1.Katra apakšuzņēmēja, komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

4.1.6.2.Katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka viņš piekrīt būt par apakšuzņēmēju, ka nav konstatēti pārkāpumi viņa profesionālajā darbībā, ka viņam nav nodokļu parādu;

4.1.6.3. LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija Pretendentam vai tā piedāvātajiem apakšuzņēmējiem ar uzņēmumā nodarbināto personu sertifikātu kopiju, kas izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 8.jūlija noteikumiem Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”, kas ļauj nodarboties ar: ūdensapgādes, apkures, kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību; elektroietaišu, t.sk. ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību, u.c. sertifikāti, kas nepieciešami nolikuma minēto būvdarbu vadīšanai.

4.1.7. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka tam ir kvalificēti darbaspēka resursi un nepieciešamais tehniskais aprīkojums lai veiktu iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus, piegādes vai pakalpojumus.

4.1.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par visu nodokļu nomaksu, izsniegta ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa.

4.1.9. LR Komercreģistra (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) izsniegta izziņa, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, izsniegta ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas.

4.1.10. LR Komercreģistra (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) izziņa (vai tās apliecināta kopija) ar amatpersonu ar paraksta tiesībām uzskaitījumu, kas izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas.

4.1.11**.** Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt:

4.1.11.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polises 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

4.1.11.2. Apdrošināt pretendenta visu būvniecības risku atbildību būvdarbu laikā;

4.1.11.3. Līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bankas galvojums vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls);

4.1.12.Apliecinājums, ka būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, darbu daudzumu sarakstiem un tehniskam projektam un Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem.

4.1.13.Pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, garantijas termiņš katlam ir 3 (trīs) gadi.

4.1.14.Apliecinājums, ka piedāvājums būs spēkā 90 dienu laikā, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā datuma.

4.1.15. Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (nedēļas) tabulas veidā – atbilstoši *nolikuma 8.pielikumam* prasībām.

**5.PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU**

5.1.Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma *pielikumā Nr.3* pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai un saskaņā ar Nolikuma prasībām, cenu norādot LVL, neieskaitot PVN;

5.2.Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj:

* + 1. Darbu/preces/pakalpojuma cenu;
    2. Visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas;
    3. Kā arī citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai veiktu līguma noteikumu izpildi.
  1. Pretendents PVN norāda atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.
  2. Finanšu piedāvājumā iekļauj:
     1. Būvniecības koptāme, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 7.pielikumam;
     2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 6.pielikumam.
     3. Lokālās tāmes, atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5.pielikumam.
  3. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
  4. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts līgumā.

1. **PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU**
   1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo, ievērojot Tehniskās specifikācijas (*nolikuma 2.pielikums*) un nolikuma prasības, norādot:
      1. Informāciju par piedāvātiem darbiem/ preci/ pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
      2. Jebkādu citu informāciju, kas apliecina tehniskā piedāvājuma un tajā iekļauto darbu/preču/pakalpojumu atbilstību Tehniskās specifikācijas, Nolikuma un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2. **PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJS**
   1. Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi komisija veic slēgtā sanāksmē.
   2. Iepirkuma komisija izvēlas **saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu**, no piedāvājumiem, kuri atbilst šī nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai.
   3. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
   4. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtībās:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (punktu skaits) |
| 1. | Līguma cena (LVL), bez PVN | 70 |
| 2. | Garantijas laiks (mēnešos) | 10 |
| 3. | Līguma izpildes termiņš (darba dienās) | 10 |
| 4. | Avansa nepieciešamība | 10 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

* 1. Piedāvājuma iesniedzējam piedāvājumā jānorāda izpildes termiņš (darba dienās) un garantijas termiņš (mēnēšos).
  2. Iepirkuma komisija iegūtos punktus līguma cenai latos (bez PVN) aprēķina, izmantojot šādu formulu: Cx/Cy x P, kur

Cx ir lētākā piedāvājuma cena latos (bez PVN),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma cena latos (bez PVN),

P ir maksimālais punktu skaits.

Viszemākās līguma cenas pretendents saņem 70 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par cenas palielinājumu.

* 1. Iepirkuma komisija iegūtos punktus līguma izpildes termiņam aprēķina, izmantojot šādu formulu: Cx/Cy x P, kur

Cx ir mazākais izpildes termiņš (darba dienās),

Cy ir vērtējamā piedāvājuma izpildes termiņš (darba dienās),

P ir maksimālais punktu skaits.

Pretendenta noteiktais līguma izpildes termiņš tiek vērtēts darba dienās, t.i., piedāvājums ar vismazāk piedāvāto darba dienu skaitu saņem 10 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par termiņa pagarinājumu.

* 1. Iepirkuma komisija iegūtos punktus garantijas termiņam aprēķina, izmantojot šādu formulu: Cx/Cy x P, kur

Cx ir vērtējamā pretendenta garantija mēnešos,

Cy ir konkrētā kritērija garākā piedāvātā garantija mēnešos,

P ir maksimālais punktu skaits.

Pretendenta noteiktā garantija tiek vērtēta mēnešos, t.i., pretendents, kurš dod vislielāko garantijas laiku, saņem 10 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk. Piedāvājumos iekļautais garantijas termiņš nedrīkst pārsniegt 5 gadus, ja piedāvājumā iekļautais garantijas termiņš ir garāks par 5 gadiem, tad šāds piedāvājums netiek izskatīts.

* 1. Iepirkuma komisija iegūtos punktus avansa nepieciešamībai aprēķina, izmantojot šādu formulu: Cx-Cy/Cx xP, kur

Cx ir vislielākā avansa pieprasītā summa latos,

Cy ir vērtējamā pretendenta avansa pieprasītā summa latos,

P ir maksimālais punktu skaits.

Pretendenta avansa pieprasītā summa tiek vērtēta latos, t.i., pretendents, kurš ir pieprasījis vislielāko avansu saņems 0 punktus, kurš nav pieprasījis avansu saņems 10 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk.

* 1. Pretendents, kurš attiecīgajā kritērijā ir labākais, saņem maksimālo punktu skaitu, bet pārējie pretendenti saņems proporcionāli mazāku punktu skaitu.
  2. Iepirkuma komisija vidējo galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka, saskaitot katra komisijas locekļa vērtējumus katrā kritērija kopā.
  3. Par Saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar šī nolikuma noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
  4. Iepirkuma komisija nosaka iepirkuma uzvarētāju, ņemot vērā pretendenta kopējo punktu skaitu.
  5. Ja pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo labāko – saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju.
  6. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka attiecīgais piedāvājuma iesniedzējs nav ievērojis visas šī iepirkuma nolikuma prasības, attiecīgais pretendenta piedāvājums netiek izskatīts un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās (tiek noraidīts).
  7. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:
     1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā komisija pārbauda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Atbilstības vērtēšanu komisija veic, izvērtējot katru Pretendentu ar *“Atbilst/Neatbilst”* katrai no Pasūtītāja noteiktām kvalifikācijas prasībām.
     2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
        1. Piedāvājums neatbilst kādai no Nolikuma 2. punkta prasībām.
        2. Uz Pretendentu attiecas kāds no Nolikuma 3.3. punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
        3. Pretendents neatbilst kādai no nolikuma 3. punkta prasībām;
        4. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām un to saturs neatbilst nolikuma prasībām.
     3. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskās specifikācijas pārbaudei.
  8. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:
     1. Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija veic slēgtā sēdē tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskai specifikācijai.
     2. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
        1. Nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst nolikuma 6.punkta un Tehniskās specifikācijas prasībām;
        2. Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.
     3. Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.
  9. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:
     1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos.
     2. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informēs Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņems veiktos labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.
     3. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem, salīdzinot ar citiem Pretendentiem, piedāvā Preci par ievērojami zemāku cenu, tai ir tiesības pārbaudīt, vai Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts.
     4. Lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības iepirkumā.

1. **LĪGUMA NOSLĒGŠANA**
   1. Pasūtītājs, tam Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas), pieprasīs izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
   2. Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits pamatots iemesls.
   3. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu Pretendentu, nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem Pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam.
   4. Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
   5. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, vai jebkādu citu iemeslu dēļ nenoslēdz iepirkuma līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo labāko – saimnieciski visizdevīgāko piedāvājuma iesniedzēju, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
2. **PIELIKUMI**
   1. **Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:**

1. pielikums – Pieteikuma vēstules forma;

2. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma;

3. pielikums – Tehniskā specifikācija;

4. pielikums **–** Finanšu piedāvājuma forma;

5. pielikums **–** Pretendenta veikto līdzīga apjoma būvobjektu saraksts;

6. pielikums **–** Personāla pieredze;

7. pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

8. pielikums – Darbu izpildes grafiks.

***Nolikuma 1.pielikums***

identifikācijas Nr. SPK2013/6

**PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA**

**Piezīme**: *Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.*

**Iepirkums:**

**„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”**

ID Nr. SPK2013/6

*Vieta, datums Kam:* ***Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”***

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem un pievienotajam līguma projekta noteikumiem.

1. Mēs apliecinām, ka uz *<Pretendenta nosaukums>* nav piemērojams kāds no Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem.
2. Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
3. Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.
4. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.
5. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

5.1. Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.3. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.4. Biroja adrese (norādīt arī valsti): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.5. Kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vārds, uzvārds, amats)

5.6. Telefons, Fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.7. E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.8. Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.9. Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5.10. Konts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Paraksts: Vārds, uzvārds: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Amats:

***Nolikuma 2.pielikums***

identifikācijas Nr.SPK2013/6

**PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA**

**(Bankas garantija)**

**Kam:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Pasūtītājs)*

Ievērojot, ka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ierakstīt Pretendentu un viņa adresi)

(turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis šo piedāvājumu datētu ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(datums)

par „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

**Ar šo darām visiem zināmu, ka mēs**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un adresi) ar reģistrētu biroju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka”) sniedz **neatsaucamu garantiju**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summas LVL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,- (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tūkstošu latu) apmērā, kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka.

Apzīmogots ar minētās Bankas parasto zīmogu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (datums)

Neatsaucamās saistības stājās spēkā un Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2. izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;
3. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai abiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus.

(Bankas nosaukums) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Bankas pilnvarotā pārstāvja paraksts)

Sagatavots un parakstīts 20\_\_.gada

**Nolikuma 3.pielikums**

identifikācijas Nr. SPK2013/6

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1.Iepirkuma priekšmets – **„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”**

2.Pretendentam labā kvalitātē un līguma noteiktajā termiņā ir jānodrošina Pirts ēkas rekonstrukciju-katlu mājas telpas ierīkošanu saskaņā ar SIA „EDOS-M” tehnisko projektu. Tehniskā projekta dokumentācija pieejama pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” mājas lapā [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv), sadaļā „Izsole”.

3.Ja iepirkuma pretendentam, izskatot tehnisko projektu, ir nepieciešama papildus informācija par tehniskajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, jautājumus nosūtot vai pa pastu uz adresi pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, Višķu ielā 21 K, Daugavpils, LV-5410, vai pa e-pastu [spkpsia@gmail.com,vai](mailto:spkpsia@gmail.com,vai) faksu uz numuru +371 654-24769.

4.Piedāvājumā jāietver visi tehniskajā projektā paredzētie darbi. Papildus darbu iekļaušanu tāmes pozīcijās pretendents saskaņo ar pasūtītāju, iesniedzot rakstisku iesniegumu, kurā ietverts paskaidrojums par tehniskajā projektā apjomos neiekļautajiem, bet būvniecībai nepieciešamajiem darbiem, nosaukt šos darbus un norādīt, kādās tehniskā projekta tāmēs, esošajās vai jaunās pozīcijās, šie darbi ir iekļaujami.

5.Tāme jāsagatavo atbilstoši būvnormatīva LBN 501-06 prasībām. Tāmē jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar pirts ēkas rekonstrukciju-katlu telpas piegādi un uzstādīšanu, tam nepieciešamajiem materiāliem, palīgmateriāliem un mehānismiem, nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar šī iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas saistību izpildi, darba aizsardzības nodrošināšanu objektā, materiālu transportēšana uz objektu, būvdarbu procesā bojāto vietu atjaunošanu, darba vietas sakopšana pēc darbu beigšanas, būvgružu aiztransportēšana no objekta un citi izdevumi, kas attiecās uz katla piegādi un uzstādīšanu.

6.Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas noslēgt līgumus par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos. Līgumu kopijas iesniegt pasūtītājam.

7.Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu

(būvobjekta nožogošana un apgaismošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana, būvdarbu nodrošināšanai nepieciešamā elektrības un ūdens patēriņa apmaksa, u.tml.).

8.Iepirkuma uzvarētājam pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izstrādāt Darbu veikšanas projektu saskaņā ar LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts” prasībām un izstrādāto SIA „EDOS-M” darbu organizācijas projektu (turpmāk tekstā - DOP). DOP pieejams pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” mājas lapā [www.sadzivelv](http://www.dbvc.lv), sadaļā „Izsole”.

9.Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.

10.Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta ikdienas sadzīvi un darbu.

11.Iepirkuma uzvarētājs regulāri plāno ar pasūtītāju darba sanāksmes objektā pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” telpās, kuru laikā atskaitās par padarīto, kā arī informē pasūtītāju par iespējamām problēmām būvniecības procesā. Sapulces tiek protokolētas. Sapulces notiek ne retāk kā reizi nedēļā. Par sapulču norises vietu un laiku pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju vienojas atsevišķi.

12.Katru mēnesi līguma izpildes laikā iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz būvdarbu izpildes akti par veikto darbu apjomu.

13.Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar kalendāro darbu izpildes grafiku, ko apstiprina pasūtītājs pie līguma noslēgšanas un kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājam jāprecizē darbu izpildes grafiks.

14.Iespējamā avansa summa un apmaksas grafiks ir noteikts līgumā.

15.Pirms avansa maksājuma saņemšanas, iepirkuma uzvarētājam kopā ar rēķinu par avansa summu jāiesniedz pasūtītājam avansa maksājuma apdrošināšanas polise par visu avansa maksājuma summu pilnā apmērā uz visu darbu veikšanas termiņu, garantējot, ka avanss tiek apdrošināts pret tā izmantošanu līgumā neparedzētiem mērķiem un ar objekta būvniecību nesaistītiem darbiem un iegādēm.

16.Būvdarbi objektā jāveic un būvobjekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai.

17.Pēc būvdarbu pabeigšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:

-rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

-izpilddokumentāciju.

18.Iepirkuma uzvarētājam jānodrošina katla uzstādīšana, tehniskā pārbaude, testēšana saskaņā ar MK 02.05.2000. noteikumiem Nr. 165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”;

19.Iepirkuma uzvarētājam jānodrošina katla tehniskās dokumentācijas sagatavošana.

20.Pēc būvdarbu pabeigšanas un katla nodošanas ekspluatācijā Iepirkuma uzvarētājam jānodrošina Pasūtītāja tehnisko darbinieku apmācību.

21.Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa.

22.5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.

23.Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.

24.Tehniskā piedāvājuma sastāvā jābūt informācijai par piedāvāto garantijas laiku (norādot to mēnešos), kas nevar būt īsāks par 24 mēnešiem.

25.Izpildītājam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.

Juriste Dz.Nikolajenko

***Nolikuma 4.pielikums***

identifikācijas Nr. SPK2013/6

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

<*Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>*

*<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>*

*<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>*

[Iepazinušies]/[Iepazinies] arpašvaldībasSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, reģ.Nr.41503002428, adrese: Višķu ielā 21 K, Daugavpils, LV-5410 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma **„Pirts ēkas rekonstrukcija- katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”,** ar ID Nr.SPK2013/6 nolikumu (turpmāk – Nolikums),

Apliecina, ka *<pretendenta nosaukums>* finanšu piedāvājums par nolikuma iepirkuma priekšmeta noteikto ir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | **Iepirkuma priekšmets** | **Piedāvātā cena LVL, neieskaitot PVN** | *PVN 21%* | *Piedāvātā cena, ieskaitot PVN* |
| 1. | Būvdarbi (darbi) |  |  |  |

Par iepirkuma priekšmeta izpildi mūsu piedāvājums ir LVL *<summa skaitļiem>*, bez PVN, *(<summa vārdiem>).* Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, kā arī citi izdevumi, lai veiktu piedāvāto, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Ar šo apstiprinām un garantējam:

1. sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
2. ka darbi tiks veikti atbilstoši Līguma un Tehniskā specifikācijā noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Paraksts: Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats:

Sagatavots un parakstīts 20\_\_.gada

***Nolikuma 5.pielikums***

identifikācijas Nr. SPK2013/6

**PSIA”SPK” 2013/6 iepirkumam**

**„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”**

**PRETENDENTA VEIKTO LĪDZĪGA APJOMA BŪVOBJEKTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Katlu telpas ierīkošana*** | | | | | | | | |
| Nr.pk | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Vienības**  **Izmaksas**  **(Ls)** | | | **Summa**  **(Ls)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | | |  |
| **1.Katla apsaiste** | | | | | | | |
| 1 | Cietā kurināmā katls EE150, Q=150kW | gab | 2 |  | | |  |
| 2 | Granulu deglis ar degļa automātiku EE BRN T, 150kW | gab | 2 |  | | |  |
| 3 | Granulu tvertne 700x1500x1350(h), 1000L | gab | 1 |  | | |  |
| 4 | Granulu tvertne 1000x1000x1350(h), 1000L | gab | 1 |  | | |  |
| 5 | Hidrauliskais atdalītājs WST Typ 121, 12m3/h | gab | 1 |  | | |  |
| 6 | Ūdenssildītājs OKC 2000 NTRR/BP, V=2000L | gab | 1 |  | | |  |
| 7 | Apkures siltummainis XB 51H-1 50, Tg.65-30/5-55, N=300.00kW | gab | 1 |  | | |  |
| 8 | Divgaitas vārsts VRB3, Dn25, Kvs10 | gab | 1 |  | | |  |
| 9 | Divgaitas vārsts VRB3, Dn15, Kvs4 | gab | 1 |  | | |  |
| 8 | Divgaitas vārsta motorpiedziņa AMW 435 | gab | 2 |  | | |  |
| 9 | Izplešanās trauks 140l | gab | 1 |  | | |  |
| 10 | Izplešanās trauks 50 l | gab | 1 |  | | |  |
| 11 | Uzliekamais temp. Sensors TMS | gab | 1 |  | | |  |
| 12 | Apkures kontrolieris EH-203 | gab | 1 |  | | |  |
| 13 | Ārgaisa temperaturas sensors TMO | gab | 1 |  | | |  |
| 14 | Ārgaitas temperaturas sensors TMW-ST | gab | 1 |  | | |  |
| 15 | Cirkulācijas sūknis UPS 32-120F | gab | 3 |  | | |  |
| 16 | Cirkulācijas sūknis UPS 25-80 | gab | 3 |  | | |  |
| 17 | Drošības vārsts 1,5bar, Dn15 | gab | 4 |  | | |  |
| 18 | Drošības vārsts 10bar, Dn25 | gab | 1 |  | | |  |
| 19 | Misiņa filtrs Dn50 | gab | 1 |  | | |  |
| 20 | Misiņa filtrs Dn40 | gab | 1 |  | | |  |
| 21 | Misiņa filtrs Dn25 | gab | 1 |  | | |  |
| 22 | Lodveida ventilis Dn50 | gab | 10 |  | | |  |
| 23 | Lodveida ventilis Dn40 | gab | 6 |  | | |  |
| 24 | Lodveida ventilis Dn32 | gab | 2 |  | | |  |
| 25 | Lodveida ventilis Dn25 | gab | 4 |  | | |  |
| 26 | Lodveida ventilis Dn20 | gab | 5 |  | | |  |
| 27 | Lodveida ventilis Dn15 | gab | 10 |  | | |  |
| 28 | Vienvirziena vārsts Dn50 | gab | 3 |  | | |  |
| 29 | Vienvirziena vārsts Dn25 | gab | 1 |  | | |  |
| 30 | Manometrs 6bar |  | 9 |  | | |  |
| 31 | Manometrs 10bar |  | 2 |  | | |  |
| 32 | termometrs 0-120\*C | gab | 16 |  | | |  |
| 33 | Manometra krāns | gab | 11 |  | | |  |
| 34 | Automatiskais atgaisotājs | gab | 5 |  | |  | |
| 35 | Tērauda caurules elektrometināmās Dn65 | m | 10 |  | | |  |
| 36 | Tērauda caurules elektrometināmās Dn50 | m | 28 |  | | |  |
| 37 | Tērauda caurules elektrometināmās Dn40 | m | 34 |  | | |  |
| 38 | Tērauda caurules elektrometināmās Dn32 | m | 42 | |  | |  |
| 39 | Tērauda caurules elektrometināmās Dn25 | m | 10 | |  | |  |
| 40 | Tērauda caurules elektrometināmās Dn15 | m | 24 | |  | |  |
| 41 | Tērauda cauruļu fasondaļas | kpl | 1 | |  | |  |
| 42 | Akmensvates siltumizolācija ar folliju 76/40 | m | 10 | |  | |  |
| 43 | Akmensvates siltumizolācija ar folliju 60/40 | m | 28 | |  | |  |
| 44 | Akmensvates siltumizolācija ar folliju 48/40 | m | 34 | |  | |  |
| 45 | Akmensvates siltumizolācija ar folliju 42/40 | m | 42 | |  | |  |
| 46 | Akmensvates siltumizolācija ar folliju 35/40 | m | 10 | |  | |  |
| 47 | Akmensvates siltumizolācija ar folliju 22/30 | m | 24 | |  | |  |
| 48 | Antikarozijas grunts | kg | 10 | |  | |  |
| 49 | Betona grīdas ierīkošana, biezums 100mm, B25 | m3 | 1,4 | |  | |  |
| 50 | Palīgmateriālu komplekts | kmpl | 1 | |  | |  |
| **3.Dūmvada montāža** | |  |  | |  | |  |
| 51 | Izolēts dūmvads L=2000, Dn400/500 | gab | 2 | |  | |  |
| 52 | Izolēts dūmvads L=1000, Dn400/500 | gab | 1 | |  | |  |
| 53 | Izolēts dūmvads L=2000, Dn270/370 | gab | 4 | |  | |  |
| 54 | izolēts dūmvada trejgabals ar kondensāta trauku Dn400/500./(Dn270/350)/Dn400/500. | gab | 2 | |  | |  |
| 55 | Dūmvada stiprinājumu komplekts | gab | 1 | |  | |  |
| 56 | Palīgmateriālu komplekts | kmpl | 1 | |  | |  |
| **4.Ventilācija** | | **kopā:** |  | |  | |  |
| 57 | gaisa vads Dn250 | m | 13 | |  | |  |
| 58 | Līkums 90\*, D250 | gab | 1 | |  | |  |
| 59 | gaisa vada deflektors VH250 | gab | 1 | |  | |  |
| 60 | pieplūdes reste GPA-400x400 | gab | 1 | |  | |  |
| 61 | Palīgmateriālu komplekts | kmpl | 1 | |  | |  |

***II. Elektromontāžas darbi***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.pk | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Vienības izmaksas (Ls)** | **Summa**  **(Ls)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Spēka sadalne KSS** |  |  |  |  |
|  | Spēka sadalne KSS 18 mod. sadales kārba, metāla korpusa | kompl | 1 |  |  |
|  | Automats 1B10A | gab. | 10,00 |  |  |
|  | Automats 1C16A | gab. | 1,00 |  |  |
|  | Automāts ar noplūd.strāvas aizs.20A/30mA | gab. | 1,00 |  |  |
| **2** | ***Esošā spēka sadalne SS*** |  |  |  |  |
|  | ***Grupu automātiskie slēdži:*** |  |  |  |  |
|  | a) Automātslēdzis 3f, Inom=25A;~400V | gab. | 1 |  |  |
| **3** | ***Kabelis ar vara dzīslām 1 / 0,6 kV*** |  |  |  |  |
|  | 3x1,5 mm2 | m | 141 |  |  |
|  | 3x2,5 mm2 | m | 5 |  |  |
|  | 5x4 mm2 | m | 10 |  |  |
|  | 5x1,0 mm2 | m | 10 |  |  |
| **5** | ***Kontaktlīgzdas, slēdži un kārbas un pārējie materiāli*** |  |  |  |  |
|  | Kontaktlīgzda 1v.sk. 16 A, ~230 V | kompl. | 3 |  |  |
|  | Slēdzis 1t. | kompl. | 2 |  |  |
|  | Slēdzis 2t. | kompl. | 1 |  |  |
|  | Savienojuma karba | gab. | 2 |  |  |
|  | Paļigmateriāli | kompl. | 1 |  |  |
| **6** | ***Apgaismes ierīces*** |  |  |  |  |
|  | Gaismeklis ar spuldzi 1x18W, IP 54 | kompl. | 1 |  |  |
|  | Gaismeklis 2x36W, IP54 | kompl. | 3 |  |  |
|  | Gaismeklis 1x36W, IP54 | kompl. | 2 |  |  |
|  | Spuldze 36 W | gab. | 8 |  |  |
| **7** | ***Caurules un pārējie materiāli*** |  |  |  |  |
|  | Kabeļu stipr. materiāli | kompl. | 1 |  |  |
|  | PVC kabeļu kanals 60x60 mm | m | 30 |  |  |
|  | Gofrēta caurule D=20mm | m | 30 |  |  |

III. ***Celtniecbas darbi (katlu telpas ierīkošanai esošajā pirts ēkā)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.pk | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Vienības izmaksas**  **(Ls)** | **Summa (Ls)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
|  | **Demontāžās darbi** |  |  |  |  |
| 1 | Jaunu durvju ailu izciršana | m3 | 1,41 |  |  |
| 2 | Kieģeļu sienas demontāžā | m2 | 10,90 |  |  |
|  | **Sienas un griesti** |  |  |  |  |
| 1 | Metāla parsedžu ierīkošana | t.n | 0,10 |  |  |
| 2 | Logu ailu aizmūrēšana | m3 | 1,00 |  |  |
|  | kieģeļi | gab | 380,00 |  |  |
|  | cem.java | m3 | 0,10 |  |  |
| 3 | Sienas mūrēšana no fibo blokiem | m2 | 47,50 |  |  |
|  | fibo bloķi | m3 | 7,13 |  |  |
|  | cem.java | m3 | 4,75 |  |  |
| 4 | Sienas apmešana | m2 | 64,80 |  |  |
|  | apmetums | kg | 1555,20 |  |  |
| 5 | Sienas sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 64,80 |  |  |
|  | špaktele | kg | 116,64 |  |  |
|  | grunts | l | 9,72 |  |  |
|  | smilšpapīrs | m2 | 2,59 |  |  |
|  | ŪE krāsa | l | 19,44 |  |  |
| 4 | Griestu apmešana | m2 | 22,80 |  |  |
|  | apmetums | kg | 547,20 |  |  |
| 5 | Griestu sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 22,80 |  |  |
|  | špaktele | kg | 41,04 |  |  |
|  | grunts | l | 3,42 |  |  |
|  | smilšpapīrs | m2 | 0,91 |  |  |
|  | ŪE krāsa | l | 6,84 |  |  |
| 6 | Durvju ailsanu apdare | m2 | 1,50 |  |  |
|  | špaktele | kg | 2,70 |  |  |
|  | grunts | l | 0,23 |  |  |
|  | smilšpapīrs | m2 | 0,06 |  |  |
|  | ŪE krāsa | l | 0,45 |  |  |
|  | **Grīdas** |  |  |  |  |
| 1 | Grīdas izlīdzināšāna | m2 | 22,80 |  |  |
|  | grīdas pašizlīdzinošā masa | kg | 205,20 |  |  |
|  | grunts | l | 3,42 |  |  |
| 2 | Flīžu grīdas ierīkošana | m2 | 22,80 |  |  |
|  | flīzes | m2 | 25,54 |  |  |
|  | flīžu līme | kg | 102,60 |  |  |
|  | šuvju tepe | kg | 11,40 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 20\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (paraksts, atšifrējums) |

***Nolikuma 6.pielikums***

identifikācijas Nr.SPK2013/6

**PSIA”SPK”2013/6 iepirkumam**

**„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”**

**PERSONĀLA PIEREDZE**

**(darba izpildei piedāvātajam Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vārds Uzvārds | Amata pienākums | Objekta nosaukums | Veicamo darbu raksturojums un apjoms | Būvdarbu veikšanas gads objektā |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

20\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

***Nolikuma 7.pielikums***

identifikācijas Nr.SPK2013/6

**IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS**

**Līguma projekts Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Daugavpils, 2013.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”**, valdes locekļa Oleg Dovgiy personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - ***PASŪTĪTĀJS***, no vienas puses, un

***< > „<nosaukums>”***, kuru atbilstoši *<pārstāvības pamatojums>* pārstāv tās *<amats> <vārds, Uzvārds>*, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - ***IZPILDĪTĀJS***, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī Līguma tekstā saukti - Līdzējs/ Līdzēji, pamatojoties Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētā iepirkumu procedūrā **„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18, Daugavpilī” ,** **ID Nr.: SPK2013/6,** turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - Līgums:

1. **Definīcijas**

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

* 1. **Akts –** pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti Darbi vai Būvlaukums;
  2. **Būvlaukums** – Darbu veikšanas teritorija (tai skaitā Objekts), kas tiek nodota Izpildītājam Līguma izpildei ar Aktu;
  3. **Objekts – Sēlijas ielā 18, Daugavpilī**
  4. **Darbi –** Pasūtītāja pašvaldības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” „Pirts ēkas rekonstrukcija- katlu telpas ierīkošana(būvdarbi), Sēlijas ielā 18, Daugavpilī”, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Dokumentācija, Līgums un spēkā esošie normatīvie akti;
  5. **Darbu tāme** – Izpildītāja iepirkuma piedāvājumā ietvertais tāmju komplekts atbilstoši iepirkuma prasībām;
  6. **Defekti** – Darbu apjomu, būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu), aprīkojuma un to kvalitātes neatbilstība normatīviem aktiem un Līgumam.
  7. **Dokumentācija –** iepirkuma nolikums un pretendenta piedāvājums;
  8. **Konkurss** - iepirkums **„Pirts ēkas rekonstrukcija-katlu telpas ierīkošana Sēlijas ielā 18,** **Daugavpilī”**, iepirkumu identifikācijas Nr.SPK2013/6;
  9. **Nolikums** – iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un labojumiem
  10. **Garantijas laiks** – Līgumā noteikto saistību laiks, kas stājas spēkā no Darbu pieņemšanas ekspluatācijā datuma un kurā Izpildītājs uzņemas atbildību par savu veikto Darbu kvalitāti un garantē ar saviem spēkiem bez atlīdzības novērst Defektus;
  11. **Līgumcena** – kopējā maksa par Līgumā noteikto Darbu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
  12. **PVN –** pievienotās vērtības nodoklis.

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Līgumu un Dokumentāciju.
   2. Darbi jāizpilda atbilstoši Konkursam, Līgumam, atbilstoši Darbu aprakstam, Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem.
   3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursu, izpētījis veicamos Darbus un Objektu, piekrīt tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojumiem materiāliem, kvalitātes prasībām, kā arī Būvlaukumu, un, ka Izpildītājam nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.
2. **Darbu izpildes termini**
   1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Izpildītājs visus Būvdarbus, tai skaitā teritorijas labiekārtošanu un sakopšanu pabeidz 75 (septiņdesmit piecu ) dienu laikā no līguma noslēgšanas laika, ko fiksē ar Būvuzņēmēja aktu par darbu pabeigšanu.
   3. Izpildītājs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā 5 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
   4. Būvdarbu izpildi Izpildītājs veic darbu veikšanas grafikā (*nolikuma 8.pielikums*)

noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu.

* 1. Pirms plānotā Darbu izpildes sākuma, Izpildītāja pienākums ir atkārtoti pārliecināties par iespēju Darbu izpildi pabeigt plānotajā termiņā, ja to pieļauj laika apstākļi un materiālu tehniskās īpašības.
  2. Gadījumā, ja, veicot Darbus, tiek atklāti, radušies Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā), kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāja pārstāvi un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā vienojas par Darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktās soda sankcijas par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērotas. Pie objektīviem iemesliem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību uzraugošo institūciju lēmumi par Darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama Izpildītāja darbība.
  3. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi (tai skaitā dokumentu sagatavošanu būves nodošanai ekspluatācijā) Izpildītājs pabeidz 10 dienu laikā no 3.2.punktā minētā termiņa.
  4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.
  5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darbu apjomu.

1. **Līgumcena** 
   1. Kopējā līguma summa par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek noteikta LVL <summa cipariem> (<*summa vārdiem>*) apmērā un PVN 21%, t.i., LVL <summa cipariem> (<*summa vārdiem>*), kas kopā ir LVL <summa cipariem> (<*summa vārdiem>*), turpmāk tekstā Līgumcena.
   2. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Līgumcena bez PVN paliek nemainīga.
   3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tajā skaitā, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tajā skaitā, materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu Objekta nodošanai saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
   4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.
   5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darbu apjomu.
2. **Norēķinu kārtība**
   1. Pasūtītājs **var** piešķirt 10% (desmit procenti) avansu no kopējās līguma summas, ja Izpildītājam tas ir nepieciešams, attiecīgi precizējot šo līgumu.

5.2. Pirms avansa maksājuma saņemšanas, iepirkuma uzvarētājam kopā ar rēķinu par avansa summu jāiesniedz pasūtītājam avansa maksājuma apdrošināšanas polise par visu avansa maksājuma summu pilnā apmērā uz visu darbu veikšanas termiņu, garantējot, ka avanss tiek apdrošināts pret tā izmantošanu līgumā neparedzētiem mērķiem un ar objekta būvniecību nesaistītiem darbiem un iegādēm.

* 1. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pārstāvja pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem un pēc Izpildītāja iesniegtās veikto Darbu izpilddokumentācijas, kuru apstiprinājis Pasūtītāja pārstāvis, iesniegšanas. Samaksa par šajā punktā minētajiem Darbiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc to pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā.
  2. Apmaksa Izpildītājam notiek saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja iesniegtiem rēķiniem.
  3. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
  4. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par tāmēs neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem. Šādu trūkumu atklāšanās gadījumā tiek novērsti uz Izpildītāja rēķina.
  5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

1. **Rēķini**
   1. Izpildītājam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm nav norunāta cita veida kārtība.
   2. Izrakstot rēķinus, Izpildītājs piemēro konkrētajā brīdī spēkā esošo PVN likmi.
   3. Apmaksa par būvdarbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :
      1. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, Pasūtītājs par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pārstāvja pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem un atbilstoši izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un aktu par izpildīto būvdarbu (formas Nr.2 un Nr.3) apstiprināšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā. Akts – forma Nr.2,3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz kārtējā mēneša 10.datumam.
      2. Pēdējais maksājums tiek veikts 20 darba dienu laikā pēc akta par objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, izpilddokumentacijas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.
      3. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 20 darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas.
2. **Izmaiņas**
   1. Izmaiņas attiecas uz darbiem kurus Puses saskaņojušas rakstiski.
   2. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Izpildītājam, izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.
3. **Būvlaukuma pieņemšana**
   1. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu, stāvoklī kāds tas ir Līguma slēgšanas vai attiecīgās Objekta daļas pieņemšanas dienā, parakstot Aktu.
   2. Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. Izpildītājs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.
4. **Būvlaukuma drošība**
   1. Visā Darbu izpildes laikā līdz Akta parakstīšanai Izpildītājs nodrošina valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti.
   2. Izpildītājam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpildi.
   3. Izpildītājam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas) Līguma izpildes laikā.
5. **Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība**
   1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu.
6. **Būvlaukuma iekārtojums**
   1. Atļaujas iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai, Izpildītājs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs (ja ir tāda nepieciešamība).
   2. Izpildītājam jāiekārto Būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7. **Paziņošanas pienākums**
   1. Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā ir veikti Darbi.
   2. Ja šī Līguma darbības laikā Izpildītājam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt Darbu izpildes laiku, Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā par to, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.
   3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 12.2.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo zaudējumu atlīdzību.
   4. Izpildītājam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Objektā, Būvlaukumā, kas varētu apdraudēt trešās personas īpašumu vai intereses, cilvēku veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu.
   5. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi.
8. **Materiāli, būvizstrādājumi**
   1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).
   2. Izpildītājam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.
   3. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti Darbu izpildes gaitā.
9. **Apdrošināšana un bankas garantijas**
   1. Lai nodrošinātu to tiešo zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Darbu izpildes un to garantijas laikā, Izpildītājam ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam Darbu pienācīgas neizpildes gadījumā. Apdrošināšanas līgumam (obligātā civiltiesiskā apdrošināšana) jāattiecas uz visu Darbu apjomu un jābūt spēkā visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošināšanas noteikumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
   2. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 10.(desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma vai attiecīgā tā pielikuma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam šādus Pasūtītāja akceptētas bankas garantijas oriģinālus:
      1. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par summu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas;
      2. Ja Izpildītājs pieprasa avansu, pirms avansa maksājuma saņemšanas, iepirkuma uzvarētājam kopā ar rēķinu par avansa summu jāiesniedz pasūtītājam avansa maksājuma apdrošināšanas polise par visu avansa maksājuma summu pilnā apmērā uz visu darbu veikšanas termiņu, garantējot, ka avanss tiek apdrošināts pret tā izmantošanu līgumā neparedzētiem mērķiem un ar objekta būvniecību nesaistītiem darbiem un iegādēm.
   3. Izpildītājam ir tiesības pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.
10. **Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi.**
    1. Par Izpildītāja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Izpildītājs ieceļ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:info@rbsskals.lv), kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to paziņojot Pasūtītājam.
    2. Par Pasūtītāja atbildīgajiem pārstāvjiem, kuri saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir tiesīgi Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: spkpsia@gmail.com un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: spkpsia@gmail.com. Atbildīgie pārstāvji ir tiesīgi atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot izpildītājam.
    3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.
    4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:
       1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā;
       2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem;
       3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.
       4. pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus.
11. **Uzraudzība un kontrole**
    1. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši Līgumam un normatīvo aktu prasībām veic Pasūtītāja pārstāvji **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
    2. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja, Pasūtītāja pārstāvja iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi.
12. **Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa**
    1. Izpildītājs drīkst nodot atsevišķu darbu izpildi tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir norādīti Izpildītāja piedāvājumā.
    2. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ 17.1.punktā minētais apakšuzņēmējs nevar veikt tam uzticētos darbus, Izpildītājam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, nodot attiecīgos darbus citam apakšuzņēmējam. Šajā punktā minētajā gadījumā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām apakšuzņēmējiem.
    3. Izpildītājam ir jānodrošina, lai apakšuzņēmējs tam uzticētā darba izpildi nenodod citām personām, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš rakstveidā nav piekritis.
    4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu veic nekvalitatīvi vai neievēro darba izpildes termiņus un/vai spēkā esošos normatīvos aktus vai citas Dokumentācijas prasības. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
    5. Izpildītājs Darbu izpildes gaitā un noteiktajā Darbu garantijas laikā atbild par apakšuzņēmēju veikto darbu (kas veikti Darbu izpildes ietvaros) kvalitāti. Apakšuzņēmējs ir atbildīgs pret Galveno būvuzņēmēju un trešajām personām par visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies apakšuzņēmēju vainas dēļ.
    6. Izpildītājam ir pienākums, 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma, iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja apakšuzņēmēju sarakstu, norēķinus apliecinošus dokumentus ar apakšuzņēmējiem, kā arī citu informāciju.
    7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz Izpildītāja un apakšuzņēmēju darbinieku sarakstu Objektā.
13. **Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana** 
    1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un Līguma tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.
    2. Izpildītājs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Izpildītāja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Izpildītāja puses.
    3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un paraksta Puses.
    4. Izpildītāja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, tiek paziņoti Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Izpildītājs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.
    5. Pusēm kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus.
    6. Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi.
    7. Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējušas Puses, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību vērsis Pasūtītājs. Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un kārtību.
    8. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītājapuses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Pasūtītāja pārstāvis.
    9. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. Izpildītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu.
    10. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē.
    11. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi:
        1. Izpildītājam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 21.nodaļā noteiktajos termiņos;
        2. Izpildītāja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
        3. ja Izpildītājs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu;
        4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās Darbos nav Izpildītāja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu novēršanas izdevumus. Ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs;
        5. ja pēc Defektu novēršanas tiek konstatēts, ka paveiktais darbs tomēr nav kvalificējams kā Defektu novēršanas darbs vai ka Izpildītājs par to nav atbildīgs, Pasūtītājam ir pienākums veikt atbilstošas Līgumcenas un Darbu izpildes termiņa korekcijas, ja Izpildītājam tas ir nepieciešams;
        6. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Izpildītājam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Izpildītājam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā.
    12. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu izpildes laika neievērošanu.
    13. Ja par Defektiem atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
    14. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Izpildītājam ir pienākums tos atlīdzināt.
    15. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam pēc vienošanās ar Izpildītāju ir tiesības izmantot vēl nepieņemto Darbu daļas, kas netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas fakta apliecinājumu.
14. **Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas**
    1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski paveikto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma noteikumiem.
    2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti Darbu izpildei, un par kuriem samaksāta pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma maksas izdarītāju.
    3. Ja Puses nevar vienoties par izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, eksperti vai tiesa.
    4. Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa.
    5. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.
    6. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas objekta būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš.
15. **Garantijas laiks**
    1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes prasībām. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Izpildītājs garantē visu Darbu atbilstošu funkcionēšanu.
    2. Garantēšana šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.
    3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu un katlu telpas ierīkošanas garantijas termiņš ir ne mazāks kā 2 (divi) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
    4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.
    5. Darbu garantijas laika ietvaros Izpildītājs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā.
    6. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai Objekta ekspluatācijai, novēršami nekavējoties.
    7. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi,) konstatētie būvniecības Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas termiņu.
    8. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Izpildītāja viedokli.
    9. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Izpildītāja, tai skaitā izmantojot Izpildītāja iesniegto garantijas laika garantiju.
    10. Garantijas laiku rēķina no Akta parakstīšanas dienas.
    11. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem.
16. **Pušu atbildība**
    1. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par:
       1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši līgumā noteiktajam;
       2. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu;
       3. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto;
       4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu;
       5. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
       6. Faktiski paveikto Darbu mērījumu pareizību;
       7. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
       8. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu;
       9. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
       10. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām;
       11. Darba rīku, iekārtu un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz sava rēķina);
       12. Reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju;
       13. Visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus;
       14. Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās Dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Izpildītājam jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas.
       15. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi.
       16. Izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma un būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Darbu izpildes atsevišķajiem nosacījumiem.
       17. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Izpildītāja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem.
       18. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, pārbaudītāju izvirzīto nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīviem aktiem un standartiem, ievērošanu.
       19. Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā;
       20. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
       21. Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam šajā sakarā nepieciešamā informācija par Darbu izpildes gaitu un specifiku.
    2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar situāciju un faktisko stāvokli Objektā, ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Izpildītājs nedrīkst veikt projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvji.
    3. Izpildītājam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš katru dienu jāaizpilda.
    4. Izpildītājs nodrošina tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, atbilstoši pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
    5. Izpildītājs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu aizvākšanu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.
    6. Izpildītājs nodrošina Objektā visā Darbu izpildes laikā Darbu kontroli.
    7. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi Darbos izmantojamo materiālu, kvalitāti un citus parametrus.
    8. Darbu nodošanā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju ekspluatāciju.
    9. Izpildītājs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla apliecība šajā jomā.
    10. Izpildītājam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanubūvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu.
    11. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs atbild par nodarītajiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem.
    12. Izpildītājs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā, (izņemot par tādiem kas attiecināmi uz Dokumentācijas kļūdām, nepilnībām, trūkumiem) ja tie samazina būves vai inženierkomunikāciju drošumu, funkcionalitāti vai darbaspēju.
    13. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas.
    14. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības.
    15. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām.
    16. Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu beigu maksājuma summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumu.
    17. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
    18. Ja pēc Darbu izpildes Pasūtītājam ar Izpildītāju rodas domstarpības par izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, tad iepriekšminētās domstarpības izraisījušie jautājumi tiek nodoti izlemšanai ekspertam, kuru izvēlas abas Puses savstarpēji vienojoties.
    19. Pasūtītājs ir atbildīgs par:
        1. Izpildītāja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu izpildītājam;
        2. Darbu pieņemšanas kārtību.
        3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju.
        4. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
17. **Zaudējumi**
    1. . Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, 24.1.1., 24.1.2., 24.1.3., 24.1.5., 24.1.6. apakšpunktos noteikto kārtību, tad Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Izpildītāja vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšanu.
18. **Zaudējumu atlīdzības pieprasījums**
    1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:
       1. Zaudējums atklāts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu atklāšanās;
       2. Zaudējums atklāts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika izbeigšanās.
       3. Katrai Pusei ir tiesības iesniegt pretprasījumu par zaudējumu atlīdzību 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad tas saņēmis otras Puses pieprasījumu par atlīdzību, kas saistīta ar Darbu veikšanu.
19. **Pasūtītāja tiesības lauzt Līgumu**
    1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes 5 (piecas) dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam arī gadījumos, ja:
       1. Izpildītājs nav uzsācis Darbus Objektā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;
       2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;
       3. Ja Izpildītājs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Izpildītājs nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;
       4. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process;
       5. Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu vai piesaistījis apakšu.
       6. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Izpildītāju apturēt Līguma izpildi sakarā ar tādiem Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma pārkāpumiem, kurus Izpildītājs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā;
       7. Darbu veikšanas termiņš, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršana tiek kavēta vairāk kā par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to rakstveidā paziņojot izpildītājam, un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt visas saņemtās naudas summas, kas pārsniedz faktiski izpildīto Darbu apmaksājamās summas.
    2. Pasūtītājs ir tiesīgs savus tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Izpildītājam.
20. **Līgumsodi**
    1. Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu.
    2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.
    3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās saistības, pilnā apmērā atlīdzina zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.
    4. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus, kas sastāda 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās Līgumcenas daļas.
    5. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad Puses par tās izpildi ir sastādījušas attiecīgas Darbu daļas Aktu.
    6. Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.
    7. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.
21. **Nepārvarama vara**
    1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.
    2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu un laiku.
22. **Strīdi**
    1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs.
    2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā.
    3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Izpildītājam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus.
23. **Konfidencialitāte**
    1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
       1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
       2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
       3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
    2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
    3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
24. **Nobeiguma noteikumi**
    1. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Rēķinos, Aktos Izpildītājs norāda **iepirkumu identifikācijas Nr. SPK2013/6 un Līguma numuru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.
    2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
    3. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
    4. Līgums var tikt izbeigts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
    5. Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 13 (trīspadsmit) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
    6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šādi Līguma pielikumi: Pielikums Nr.1 – Darbu tāme un Pielikums Nr.2 – Darbu izpildes grafiks;
    7. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.
25. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  **Pašvaldības**  **SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”**  Višķu iela 21 K, Daugavpils, LV-5410  Reģ. Nr. 41503002428  PVN Nr. LV41503002428  Banka: AS „SEB banka”  Kods: UNLALV2X  Konts: LV13 UNLA 0050 0021 1725 4  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/  Pārstāvis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **Izpildītājs:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  Pārstāvis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

***Nolikuma 8.pielikums***

identifikācijas Nr. SPK2013/6

**PSIA”SPK”2013/6 iepirkumam**

**Darbu izpildes grafiks**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Darba nosaukums** | **2013.gads** | | | | | | | | | | |
| **Darba dienas** | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4 utt. līdz 75 dienai (ieskaitot)** | | | | | | | |
| **1.** | **Sagatavošanas darbi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Katla telpas ierīkošana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Elektromontāžas darbi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Celtniecības darbi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Objekta nodošana pasūtītājam** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20\_\_\_\_.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_